## Лист1
*Красным текстом указаны позиции, которые находятся в группе риска по доставке на территорию РФ.
Наименование системы | Основное оборудование и материалы | Базовое решение для ПД | Вариант поставщика | Вариант 1 (альтернатива) | Вариант 2 (аналог) | Вариант 3 (аналог) | Комментарии
I. Раздел «Система Электроснабжение и электроосвещения»
1 | Распределительные устройства 10 (6) кВ (встроенные и отдельностоящие ТП) | Systeme Electric | CHINT | Таврида Электрик | - | -
2 | Аппараты защиты и управления ГРЩ (ВРУ) | Systeme Electric | DKC, CHINT | DEKraft | ДКС | Chint
3 | Корпуса панелей ВРУ и ГРЩ, распределительные и групповые щиты | Systeme Electric | DKC | DEKraft | ДКС | -
4 | Аппараты защиты и управления групповых электрощитов | DEKraft | DKC, CHINT | ДКС | Chint | -
5 | Электроустановочные изделия | Systeme Electric | DKC | ДКС | OBO Betterman | -
6 | Монтажные изделия и материалы, распределительные коробки | ДКС | DKC | OBO Betterman | - | -
7 | Системы молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов | OBO Betterman | DKC | ДКС | - | -
8 | Электросчетчики технического учета | INCOTEX | Энергомера | ННПО им Фрунзе | - | -
9 | Силовые трансформаторы (встроенные и отдельностоящие ТП) | Systeme Electric | DKC | ДКС | Группа СВЭЛ | МЭТЗ им. В. И. Козлова
10 | Устройства компенсации реактивной мощности | Systeme Electric | CHINT | Chint | - | -
11 | Строительная часть ТП | ЭЗОИС | ПроЭлектро | Балтэнергомаш | - | -
12 | Дизельная электростанция (ДЭС) | Энергия ТЭК | DALGAKIRAN | Абитех-МРМС | Грандмоторс | -
13 | Кабеленесущие системы | OBO Betterman | DKC | ДКС | - | -
14 | Огнестойкие кабельные линии | Сертифицированный производитель в комбинации с выбранным вендором кабеленесущих систем. | DKC | - | - | -
15 | Трубы наружные сети | ДКС | DKC | Полипластик | - | -
16 | Кабельные колодцы | Связьстройдеталь | DKC | Полипластик | - | -
17 | Внутреннее электроосвещение. НЕ ДИЗАЙН-ЗОНЫ. | GALAD | Varton, Arlight, Русский Свет | Ардатовский завод | Diora | -
18 | Система электрического обогрева | Ридан | ССТ | Энергосила | - | -
II. Раздел «Сети связи»
Структурированная кабельная система (СКС) | Напольные лючки | OBO Bettermann | Simon | Legrand | ДКС | Simon
| Кабельные лотки | ДКС | DKC | Ostec | - | -
| Кабель каналы | ДКС | DKC | Legrand | - | -
| Шкафы 19`` | Eurolan | DKC | Hyperline | ДКС | -
| Информационные розетки | Eurolan | DKC | Hyperline | ДКС | -
| Модули под информационные розетки | Eurolan | DKC | Hyperline | NIKOMAX | -
| Кабель витая пара кат 6 | Eurolan | DKC | Hyperline | NIKOMAX | ParLan (Паритет)
| Кабель ВОЛС | Eurolan | DKC | Hyperline | Москабель-Фуджикура | ССД
| Оптический кросс | Eurolan | DKC | Hyperline | ССД | -
| Оптическая муфта | ССД | DKC | NIKOMAX | - | -
| Патч-панель кат 6 | Eurolan | DKC | Hyperline | NIKOMAX | -
Система часофикации (СЧ) (не требуется по ТЗ. Уточнить необходимость) | Активное оборудование | Mobatime Systems |  | Bodet | - | -
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | Активное оборудование | Eltex (РФ) |  | Cisco (параллельный импорт) | HP (параллельный импорт) | -
| Серверное оборудование | Huawei |  | Netwell | LWCOM
Беспроводная локальная вычислительная сеть (БЛВС) | Активное оборудование | Eltex (РФ) |  | Cisco (параллельный импорт) | HP (параллельный импорт) | -
Система телефонной связи | АТС | Eltex (РФ) |  | Yealink | Asterisk | -
Система телевизионной трансляции | Головная станция | NetUp |  | Terra | Sumavision | -
Система интерактивного телевидения | Головная станция | Hoteza |  | Turnip | LG (Pro:Centric) | -
Телевизоры | Гостиничные телевизоры | Samsung |  | LG | - | -
Система проводного вещания | Центральное оборудование радиотрансляции | Натекс |  | НПП МЕТА | RTS | -
Система радиофикации (СР) | Оборудование радиотрансляции | По ТУ |  | - | - | -
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) (Должно быть предусмотрено. В ТЗ - отсутствует) | Оборудование | По ТУ |  | - | - | -
III. Раздел «Комплексные системы безопасности» (ОС, СКУД, СВН)
Система охранно-тревожной сигнализации | Приборы контроля и управления | НВП “Болид” (Россия) | Рубеж | Рубеж (Россия) | - | -
Системы охранного телевидения | ПО | НВП “Болид” (Россия) | Рубеж | Рубеж (Россия) | - | -
| Кабельная продукция | Сегмент Энерго | Сегмент Энерго | Авангард | Паритет | Спецкабель
| Труба гофрированная | ДКС | DKC | Пожтехкабель | - | -
| Кабель каналы | ДКС | DKC | Legrand | - | -
| Видеосервера, ПО | RVI | RVI | ISS (Россия) | - | -
| Коммутаторы уличные | TFortis (Россия) |  | RVI | - | -
| Коммутаторы внутренние | Eltex (РФ) |  | Cisco (параллельный импорт) | HP (параллельный импорт) | -
| Оконечное оборудование (камеры) | HikVision (Китай) | RVI | RVI | - | -
| Источники бесперебойного питания | Systeme Electric (РФ) | DKC | Парус Электро | Бастион | -
Система усиления сотовой связи (СУСС) (в ТЗ указано что уверенный приём GSM сигнала, обеспечиивается за счёт оператора связи) | Оборудование усиления сотовой связи | Baltic Signal, PicoCell |  | Дал Связь | - | -
Система контроля и управления доступом | СКУД номерной фонд (оконечное оборудование, ПО, энкодеры) | Salto |  | NORWEQ (Евразия) | - | -
| СКУД административный фонд (оконечное оборудование, ПО, энкодеры) | НВП “Болид” (Россия) | Рубеж | Sigur (Россия) | ТД Рубеж | -
Технологическая радиосвязь (не требуется по ТЗ. Уточнить необходимость) | Активное оборудование | Аргут |  | Motorola | Vektor | -
IV. Раздел «Оповещения и управления эвакуацией»
Система оперативно-диспетчерской связи (СОДС) (не требуется по ТЗ. Уточнить необходимость) | Оборудование оперативно-диспетчерской связи | Армтел (Россия) |  | Sonar-Рубеж (Россия) | LPA (Россия) | МЕТА (Россия)
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Оборудование системы оповещения | Inter-M |  | Sonar-Рубеж (Россия) | ТОА (Япония) | МЕТА (Россия)
| ОКЛ | Спецкабель | Кабекс | Сегмент Энерго | Пожтехкабель | -
V. Раздел «Мультимедиа»
Мультимедиа (не требуется по ТЗ. Уточнить необходимость) | Звуковое оборудование | Требует согласования с Консультантом |  | Bose, JBL | Extron, Yamaha, Biamp | -
| Микрофоны | Требует согласования с Консультантом |  | Shure, ClockAudio | SENNHEISER, ClockAudio | -
| Трансляционное оборудование | Требует согласования с Консультантом |  | Bose, Biamp, RENKUS-HEINZ, Yamaha | Extron, Linea Research | -
| Управление Постановочным освещением | Требует согласования с Консультантом |  | MA LIGHTING | HOG, CHAMSYS | -
| Механическое оборудование | Требует согласования с Консультантом |  | CHAIN MASTER, STRONG TECH | XLINE | -
| Стойки, фермы, кабель специальный | Требует согласования с Консультантом |  | AUDIPACK, BESPECO | Tasker, Neutri | -
| Проекторы | Требует согласования с Консультантом |  | Digital Projection | LG | -
| Проекционные экраны | Требует согласования с Консультантом |  | Projecta, Da-Lite | Lumien, Avstumpfl, Digis | -
| LCD/LED-панели | Требует согласования с Консультантом |  | Samsung | LG | -
| Коммутация и системы управления | Требует согласования с Консультантом |  | Crestron, AMX | Kramer, Extron, Aten | -
| Cистемы DigitalSignage | Требует согласования с Консультантом |  | SmartPlayer, Innes | Nonius, Spinetix | -
| Видеоконференцсвязь (ВКС) | Требует согласования с Консультантом |  | Polycom | Vaddio, TAIDEN | -
| PTZ-камеры | Требует согласования с Консультантом |  | Polycom | Vaddio, TAIDEN | -
| Конгресс-системы | Требует согласования с Консультантом |  | Bosch (параллельный импорт) | Televic | -
| Крепления и стойки для проекторов и дисплеев | Требует согласования с Консультантом |  | Kromax | Wize | -
VI. Раздел «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»
| Щиты управления приточными и вытяжными вент. установками | Сборные (на базе единого выбранного контроллера автоматизации, см. пункт ниже) |  | Комплектные от произодителей вент. установок | Комплектные от произодителей вент. установок | Комплектные от произодителей вент. установок
| Контроллеры автоматизации для нестандартных сборных щитов инженерных систем | Siemens (параллельный импорт) линейка Disigo |  | System Electric (Россия) | ONI PLC (Россия) | ОВЕН (Россия)
| Программное обеспечение диспетчеризации инженерных систем | Siemens (параллельный импорт) линейка Disigo CC |  | System Electric (Россия) | MasterSCADA 4D (Россия) | ОВЕН (Россия)
| Контрольно-измерительные приборы | Siemens (параллельный импорт) + S+S Regeltechnik |  | System Electric (Россия) | Ридан (Россия) | ОВЕН (Россия)
| Термостаты | Siemens (параллельный импорт) |  | System Electric (Россия) | Ридан (Россия) | ОВЕН (Россия)
| Аппаратура защиты и коммутации | Siemens (параллельный импорт) |  | Decraft (Россия) | ИЭК (Россия) | КЭАЗ (Россия)
| Преобразователи частоты | VEDA VFD (бывший danfoss) |  | System Electric (Россия) | VEDA MC (Россия) | ОВЕН (Россия)
| Щиты управления противодымными вентиляторами | Рубеж (Россия) | Рубеж | Ровен (Россия) | - | -
| KNX - устройства | Siemens (параллельный импорт) |  | HDL (Китай), Zennio (Испания) | HDL (Китай), Zennio (Испания) | HDL (Китай), Zennio (Испания)
| Кабельная продукция (силовые кабели) | Подольсккабель | Кабекс, Русский Свет | ГОСТ Россия | ГОСТ Россия | ГОСТ Россия
| Кабельная продукция (кабели управления) | СПКБ –Техно | СПКБ –Техно | ГОСТ Россия | ГОСТ Россия | ГОСТ Россия
| Кабельные конструкции | ДКС | DKC | Ostec, OBO Betterman, ДКС | ИЭК (Россия) | Ostec, OBO Betterman, ДКС
| Диспетчеризация лифтового хозяйства | Лифт-Комплекс ДС |  | Лифт-Комплекс ДС, АСУД-248 | Лифт-Комплекс ДС, АСУД-248 | Лифт-Комплекс ДС, АСУД-248
| Управление освещением DALI | Helvar | Awada | - | - | -
VII. Раздел «Система управления отелем PMS»
Система управления отелем PMS | Система управления гостиницей PMS | КонтурОтель |  | Travelline | Bnovo | HotelCloud
| Система управления ресторанами (не требуется по ТЗ. Уточнить необходимость) | Aiko |  | Quick Resto | - | -
VIII.. Раздел «Автоматическая установка пожарной сигнализации»
Система пожарной сигнализации (СПС) и Система пожарной автоматики (СПА) | Адресно-аналоговая система в составе: приборы контроля и управления, оконечные устройства, блоки локализации короткого замыкания. | Рубеж (Россия) | Рубеж (Россия) | НВП “Болид” (Россия) | - | -
| ПО | Рубеж (Россия) | Рубеж (Россия) | НВП “Болид” (Россия) |  | -
| ОКЛ | Спецкабель | СПКБ –Техно | Сегмент Энерго | Пожтехкабель | -
IX. Раздел «Автоматические установки водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод»
Автоматическое пожаротушение | Узлы управления | Динарм "Огнеборец" РФ |  | ЗАО "Спецавтоматика" г. Бийск | - | -
| Спринклерные и дренчерные оросители | Динарм "Огнеборец" РФ |  | ЗАО "Спецавтоматика" г. Бийск | - | -
| Сигнализаторы давления, потока | Динарм "Огнеборец" РФ |  | ЗАО "Спецавтоматика" г. Бийск | - | -
| Запорная арматура | Динарм "Огнеборец" РФ |  | ЗАО "Спецавтоматика" г. Бийск | - | -
| Насосы | Моноблочная установка Плазма-Т на базе насосов WILO |  | Моноблочная установка Плазма-Т на базе насосов Lowara Россия, КНР | - | -
| Шкафы и аппаратура управления для водяного пожаротушения | Плазма-Т Спрут (Россия) |  | - | - | -
| Электротехническая часть | Плазма-Т, Спрут Россия |  | - | - | -
| Расширительные баки | Reflex |  | Flamco | - | -
| Манометры, электроконтакные манометры | Росма |  | ООО "Манометр" | - | -
| Гибкая подводка | Metaflex |  | Kofulso | - | -
| Трубопроводы | ГОСТ 10704-91 (диаметр Ду50 и более); ГОСТ 3262-75 (диаметр до Ду50) |  | - | - | -
| Средства крепления трубопроводов | Termoclip РФ |  | Отечественный производитель, Mupro | - | -
| Шкафы для внутренних пожарных кранов | НПО "Пульс" (Россия) |  | - | - | -
| Резервуары пожаротушения | Железобетонные |  | HELYX (Стеклопластиковые, Россия) ООО "БиоПласт" (Стеклопластиковые, Россия) | Flamax (ООО "Фламакс", стальные, Россия) | -
X. Раздел «Автоматические установки модульного пожаротушения»
| Модульные установки газового пожаротушения (технологическая часть) | ГК Пожтехника (Россия) |  | НПО Заря (Россия) | НТО Пламя (Россия) | -
| Газовое огнетушащее вещество | Sineco (торговая марка), Фторкетон (соединение)
| Электротехническая часть | ООО Рубеж (РФ) | Рубеж | НВП Болид (Россия) | - | -
| Кабельная продукция | ООО "НПП Спецкабель" (Россия) | СПКБ –Техно | Подольсккабель Россия | СПКБ –Техно | -
| Модульные установки порошкового пожаротушения (технологическая часть) | ООО "ЭПОТОС" (Россия) |  | НТО Пламя (Россия) | - | -
| Извещатели, детекторы | ООО Рубеж (Россия) | Рубеж | НВП Болид (Россия) | - | -
| Основное электротехническое оборудование (станция пожарной сигнализации, модули ввода-вывода, интерфейсные модули, пульты и т.д.) | ООО Рубеж (Россия) | Рубеж | НВП Болид (Россия) |  | Болид (Россия), Аргус-Спектр (РФ),
| Световые, звуковые оповещатели, табло | ООО Рубеж (Россия) | Рубеж | СМД | - | -
| Кабели и провода связи и сигнализации, ОКЛ | ООО "НПП Спецкабель" (Россия) | СПКБ –Техно | СПКБ –Техно | - | -
| Кабеленесущие конструкции | ДКС | DKC | OSTEC (Россия) | - | -
| Кухонное пожаротушение | ГК Пожтехника (Россия) |  | - | - | -
XI. Раздел «Система вызывной сигнализации для МГН»
Система вызывной сигнализации для МГН | Центральное и периферийное оборудование | Sonar-Рубеж (Россия) |  | GETCALL (Россия) | OMEGA (Россия) | LPA
XII. Раздел «Система Водоснабжение и водоотведения»
Водоснабжение | Трубы для наружной прокладки | ИКАПЛАСТ, Россия |  | "Полипластик" (Россия) | - | -
| Трубы для внутренней прокладки (магистрали) | ГОСТ 10704-91 (диаметр Ду50 и более) - сталь; ГОСТ 3262-75 (диаметр до Ду50) - сталь; PROAQUA (РФ) - полипропилен |  | РосТурПласт, Россия | - | -
| Трубы для внутренней прокладки (разводка) | PROAQUA (РФ) |  | РосТурПласт, Россия | - | -
| Грувлочные фитинги | Динарм "Огнеборец" КНР/Россия |  | - | - | -
| Запорно-регулирующая арматура, регуляторы давления | Valtec (РФ) | +Ридан (Россия) | Stout | LD, Россия | -
| Запорная арматура (наружные сети) | ПРОМСЕРВИС, Россия | +Ридан (Россия) | Hawle (РФ) | Гранар | -
| Фильтры | ПРОМСЕРВИС, Россия | +Ридан (Россия) | Itap | - | -
| Теплоизоляция | K-flex, Россия |  | Oniflex (Турция) | - | -
| Водомерные узлы запорно-регулируемая арматура и счетчики | Тепловодомер (РФ) |  | Тепловодохран, Россия | - | -
| Балансировочные клапаны | Valtec (РФ) | +Ридан (Россия) | ADL, Россия | - | -
| Насосные установки | Wilo (РФ) | +Ридан (Россия) | Vandjord (РФ) | - | -
| Емкости для хранения воды/резервуары | Ж/б |  | ЭкоКомпозит, Россия | - | -
| Водоподготовка | BWT |  | Экодар | - | -
| Компенсаторы У-образные для сейсмики | ArmaTrade, Россия |  | - | - | -
| Компенсаторы сильфонные | ArmaTrade, Россия | +Ридан (Россия) | Протон-Энергия, Россия | - | -
| Крепление трубопроводов | Агпайп |  | Hilti (Россия-Лихтенштейн) - | - | -
Канализация | Трубы внутренней хоз-бытовой канализации самотечные | Ostendorf Россия |  | PROAQUA (РФ) | Труба полипропиленовая Ostendorf стояки, подводки, магистрали Германия | -
|  | Smart SML, Россия |  | - | - | -
| Трубы внутренней производственной канализации самотечные | Ostendorf Россия |  | PROAQUA (РФ) | Труба полипропиленовая Ostendorf стояки, подводки, магистрали Германия | -
|  | Smart SML, Россия |  | - | - | -
| Трубы внутренней канализации напорные | PROAQUA (РФ), стальные ГОСТ 10704-91 |  | - | - | -
| Трубы внутренней дождевой канализации (самотечная) | Smart SML, Россия |  | - | - | -
| Трубы внутренней дождевой канализации (ваакумная) | Geberit |  | Стандартпарк, Россия | - | -
| Трубы внутренней дренажной канализации | Ostendorf Россия |  | PROAQUA (РФ) | Труба полипропиленовая Ostendorf стояки, подводки, магистрали Германия | -
|  | Smart SML, Россия |  | - | - | -
| Трубы наружной самотечной канализации | ИКАПЛАСТ, Россия |  | Трубы полиэтиленовые ПОЛИПЛАСТИК, Россия | - | -
| Трубы наружной напорной канализации | ИКАПЛАСТ, Россия |  | Трубы полиэтиленовые ПОЛИПЛАСТИК, Россия | - | -
| Трапы напольные | HL, Россия |  | АниПласт, Россия | - | -
| Вентиляционные клапана | HL, Россия
| Канализационный затвор | HL, Россия
| Муфта противопожарная | Огнеза
| Лотки внутренние | Стандартпарк, Россия |  | - | - | -
| Лотки внутренние(сантехоборудование) | HL, Россия |  | Geberit | -
| Лотки внутренние, трапы и др ( для пищеблоков предприятий питания) | Стандартпарк, Россия
| Лотки наружные | Стандартпарк (inоxpark), Россия |  | - | - | -
| Водосточные воронки | HL, Россия (самотечная) Geberit (ваакумная) |  | - | - | -
| Насосные установки | Vandjord (РФ) | +Ридан (Россия) | Wilo (РФ) | - | -
| Жироуловитель наружный | Labko, РФ |  | Стандартпарк, Россия | - | -
| Жироуловитель внутренний | TAUBER, РФ
| Наружная хоз-бытовая КНС | Стандартпарк, Россия |  | ЭкоКомпозит, Россия | Helix, Россия | -
| Наружные ЛОС ливневых вод | Стандартпарк, Россия |  | ЭкоКомпозит, Россия | Helix, Россия | -
| Крепление трубопроводов | Агпайп, Smart SML
| Унитазы | По дизайн-проекту |  | Geberit/Duravit, Швейцария (по дизайн-проекту) | Roca | -
| Умывальники с сифонами | По дизайн-проекту |  | Geberit, Швейцария (по дизайн-проекту) | Roca | -
| Душевые поддоны с сифонами | По дизайн-проекту |  | Ideal Standard, Германия (по дизайн-проекту) | Roca | -
XIII. Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Вентиляция | Приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки | KLS, ВЕЗА | Rosenberg (Германия), PRIME (Россия), Mountair (Россия) | Aermec (Италия) | Systemair* (Турция) | Евровент
| Приточно-вытяжные установки (для бассейна) | KLS | Airway Premium Breez Rek (Россия), ACS Klima (Турция) | Aermec (Италия) | Systemair* (Турция) | Евровент
| Канальные вентиляторы | ВЕЗА, Россия | Rosenberg (Германия), ВентАрт (Россия), AirWay (Россия) | Remak (Czech Republic) | Systemair* (Sweden), Shurf (Россия) | -
| Сетевое оборудование (регулирующие, обратные клапаны и т.д.) | Арктика, Россия | Трокс (Китай), ВентАрт (Россия) | - | - | -
| Воздухораспределители: диффузоры и щелевые, «перфорированные потолки», VAV- клапаны | Арктика, Trox, Veox (VAV-клапаны) | Трокс (Китай), ВентАрт (Россия, Испания) | Арктос, Россия | - | -
| Противопожарные клапаны с приводом Belimo | Вингс-М, Россия | ВИНГС-М (Россия), Комфовент (Россия) | ВЕЗА, Россия | - | -
| Противопожарная, тепловая (категория НГ) изоляция | Rockwool, Дания | Тизол (Россия) | Cutwooll, Россия | Тизол | -
| Изоляция тепловая (Г1) | K-flex, Россия | ROLS ISOMARKET , Россия РуФлекс (Россия) | ROLS ISOMARKET , Россия | - | -
| Противодымные вентиляторы | ВЕЗА, Россия | Rosenberg (Германия) AirOne (Россия) | Вентзащита, Россия | - | -
Холодоснабжение | Сплит-системы , VRF-системы, Компрессорно-конденсаторные блоки | Daikin, Kentatsu, LG | Clivet (Италия/Китай) Samsung (Корея) Haier (Китай) | - | - | -
| БХП |  | ЭНТЕЗА (Россия)
| Фанкойлы канальные, кассетные (2-х и 4-х трубные) | MDV | Clint (Италия) Clivet (Италия/Китай) | Dantex | MDV | -
| Прецизионный кондиционер | Dantex | Stulz (Германия) Imbat (Турция) HTS (Россия) | LG | Dantex | ГК "Термокул"
| АБХМ | Thermax |  | - | - | -
| Градирни | Thermax |  | Evapco | - | -
| Запорно-регулирующая арматура | ADL, Ридан (=Danfoss), Россия | Ридан, Россия |  | Broen, Россия | -
| Циркуляционные насосы | Wilo | Wilo (Россия/Китай), Vandjord (Россия/Китай) | ADL | - | -
| Расширительные баки, станции поддержания давления | Flamco | Flamco (Нидерланды/Россия) Wester (Россия) | ADL | - | -
| Противопожарная, тепловая (категория НГ) изоляция | Roockwool | Роквул (Россия) Тизол (Россия) | Cutwooll, Россия | - | -
| Изоляция тепловая (Г1) | K-flex, Россия | ROLS ISOMARKET , Россия РуФлекс (Россия) | ROLS ISOMARKET, Россия | - | -
| Труба полипропиленовая | НПО Стройполимер (Россия) | Рехау (Россия) АгПайп (Россия) | Рехау (Россия) | - | -
| Труба из сшитого полиэтилена Ре-Ха | Рехау (Россия) | Рехау (Россия) Упонор (Россия) SPL (Россия) | SPL (Россия) | Uponor | -
| Трубы стальные электросварные прямошовные трубы, стальные водогазопроводные | ГОСТ 10704-91 (диаметр Dn50 и более); ГОСТ 3262-75 (диаметр до Dn50) |  | - | - | -
| Чиллеры с воздушным охлаждением | TICO (Китай) | Clint (Италия) Clivet (Италия/Китай) Рефкул (Россия) | Лемминг (Китай) | - | -
Теплоснабжение и отопление | Теплообменники | Ридан, Россия | Ридан, Россия Кельвион (Россия) Этра (Россия) | - | - | -
| ИТП |  | ЭНТЕЗА (Россия)
| Приборы отопления, в т.ч. внутрипольные конвектора | SPL | Mohlenhoff (Россия) SPL (Россия) Изотерм (Россия) | Purmo | Rifar | КЗТО
| Тепловые завесы | VTS, Россия | Rosenberg (Германия) Калашников (Россия) | Тепломаш | - | -
| Запорно-регулирующая арматура | ADL | Ридан (Россия) | Ридан, Россия | Broen, Россия | -
| Фильтры, виброизоляторы, обратные клапаны и т.п. | ADL | Ридан (Россия) | Ридан, Россия | - | -
| Термостатические клапаны, арматура отопительных приборов | Ридан, Россия | Ридан (Россия) | ADL | - | -
| Теплообменники | Ридан, Россия | Ридан (Россия) | - | - | -
| Циркуляционные насосы | Wilo | Wilo (Россия/Китай) Vandjord (Россия/Китай) | ADL | - | -
| Расширительные баки | SPL | Flamco (Нидерланды/Россия) Wester (Россия) | ADL | Flamco* | -
| Полимерные трубопороводы ("сшитый" полиэтилен на "надвижной" гильзе) | Рехау (Россия) | Рехау (Россия) Упонор (Россия) SPL (Россия) | SPL | Uponor | -
| Емкостные электрические водонагреватели | Нортех/9бар (РФ, ООО "Нортех") | SPL (Россия) | SPL (РФ, ООО "Ликон Рус") | - | -
| Тепловая изоляция цилиндры (категория НГ) | Roockwool | Роквул (Россия) Тизол (Россия) | Cutwooll, Россия | - | -
| Изоляция тепловая (Г1) | K-flex, Россия | ROLS ISOMARKET , Россия РуФлекс (Россия) | ROLS ISOMARKET , Россия | - | -
| Трубы стальные электросварные прямошовные трубы, стальные водогазопроводные | ГОСТ 10704-91 (диаметр Dn50 и более); ГОСТ 3262-75 (диаметр до Dn50) |  | - | - | -
XIV. Раздел «Технологическое оборудование»
Оборудование общественного питания (Для отелей с высокими пиковыми нагрузками в курортный сезон рекомендуется вариант 1) | Пароконвектоматы | Apach (Россия) | MKN (Германия) | Apach (Россия) | Unox (Италия) | Abat (Россия) | Apach имеет производственные мощности в Европе на базе заводов-производителей известных европейских брендов оборудования общественного питания. В связи с этим, предлагаем заложить данное оборудование в проект как оборудование высокого качества
| Тепловое оборудование | Apach (Россия) | MKN (Германия) | Apach (Россия) | Abat (Россия) | Grill Master (Россия), МХМ (Россия)
| Угольные грили | Jospergrill (Испания) | Вулкан (Россия), Grillvet (Россия), OZTI (Турция) | Jospergrill (Испания) | Grill Master (Россия) | GRILLVETT (Россия), VESTA (Россия), KOBOR (Россия)
| Печь для пиццы | Apach (Россия) | VALORIANI (Италия), Cuppone (Италия)), Marana Forni (Италия) | Apach (Россия) | Abat (Россия) | Grill Master (Россия), TATRA (Турция), Жарушка (Россия)
| Тепловое оборудование шведской линии | Apach (Россия), Refettorio (Россия), Carboma (Россия) | BSV-inox (Россия) | Apach (Россия), Refettorio (Россия), Carboma (Россия) | OZTI (Турция), Техно-ТТ (Россия), ЭЛКА (Россия) | Koreco (Южная Корея), Kogast (Словения)
| Холодильное оборудование шведской линии | Apach (Россия), Refettorio (Россия), Carboma (Россия) | BSV-inox (Россия) | Apach (Россия), Refettorio (Россия), Carboma (Россия) | OZTI (Турция), ЭЛКА (Россия) | Koreco (Южная Корея), Камик (Россия)
| Выпечное оборудование | Apach (Россия) | Unox (Италия) | Apach (Россия) | Unox (Италия) | Abat (Россия)
| Вытяжные зонты | Simeco (Россия) | BSV-inox (Россия) | Simeco (Россия) | Техно-ТТ (Россия) | Камик (Россия)
| Моечное оборудование | Apach (Россия) | Platinum (Италия), Krupps (Италия) | Apach (Россия) | Abat (Россия) | TATRA (Турция), VORTMAX (Россия)
| Складское оборудование | Simeco (Россия) | BSV-inox (Россия) | Simeco (Россия) | Техно-ТТ (Россия) | Камик (Россия)
| Система выносного холодоснабжения | Delta (Россия) | Intercold (Россия) | Delta (Россия) | Фрост-технолоджи (Россия) | Intercold (Россия), Холодом (Россия), СЕВЕР (Россия)
| Моноблоки | Polair (Россия) | Rivacold (Италия),Polair (Россия) | Polair (Россия) | Rivacold (Италия) | Intercold (Россия), СЕВЕР (Россия)
| Холодильные камеры | Polair (Россия) | Polair (Россия) ПРОФХОЛОД (Россия), СЕВЕР (Россия) | Polair (Россия) | ASTRA (Россия) | ПРОФХОЛОД (Россия), СЕВЕР (Россия)
| Холодильные столы, шкафы, шокеры | Apach (Россия) | BSV-inox (Россия), Coldline (Италия) | Apach (Россия) | Abat (Россия) | HICOLD (Россия), ARKTO (Россия)
| Льдогенераторы | Apach (Россия) | Brema (Италия), Scotsman (Италия) | Apach (Россия) | Scotsman (Италия) | Barline (Италия), TATRA (Турция), Cooleq (Китай), VIATTO (Китай)
| Банкетные термо-тележки | OZTI (Турция) | OZTI (Турция) | OZTI (Турция) | Empero (Турция) | Камик (Россия)
| Нейтральное оборудование | Simeco (Россия) | BSV-inox (Россия) | Simeco (Россия) | Техно-ТТ (Россия) | Abat (Россия), HICOLD (Россия), Камик (Россия)
| Механическое оборудование | Apach (Россия), Sirman (Италия) | Sirman (Италия), Robot-Coupe (Франция), Hurakan (Китай) | Apach (Россия), Sirman (Италия) | Robot-Coupe (Франция), Aurea (Италия) | Hurakan (Китай), Abat (Россия), BARTSCHER (Германия), FOODATLAS (Китай), HUALIAN MACHINERY (Китай), Airhot (Китай), EKSI (Китай), GASTRORAG (Китай)
| Барное оборудование | Apach (Россия) | Vema (Италия), Robot-Coupe (Франция), Hurakan (Китай), Blendtec (США) | Apach (Россия) | Simeco (Россия) | Камик (Россия)
| Линия раздачи в столовой персонала | Refettorio (Россия) | BSV-inox (Россия), Refettorio (Россия) | Refettorio (Россия) | Abat (Россия) | ATESY (Россия)
Оборудование прачечной | Основное оборудование прачечной | Вязьма (Россия) |  | Вязьма (Россия) | Вязьма (Россия) | Haier (Китай)
Вертикальный транспорт | Лифты | ООО «Модтфил» (Россия) дистрибьютор-монтажник The Sword (Китай) |  | ООО «ТопРендж» (бывшие АО «Шиндлер» (Россия)) | ООО «Астролифт» Дистрибьютор-монтажник BLT Lifts (Китай) | ООО АКСИОС-М Дистрибьютор-монтажник Silver (Корея)
| Технологические подъёмники | СЕО (Турция) |  | СЕО (Турция) | ЗПТМ (Россия) | Техпром (Россия)
XV. Раздел «Обьемнопланировочные и архитектурные решения»
Фасадные решения | Подсистема для НФС | Ukon (Юкон Инжиниринг) |  | Hilti (Хилти Дистрибьюшн Лтд)
| Светопрозрачные конструкции | Schüco (Шуко Интернационал Москва) |  | Alutech (Алютех МСК) | СИАЛ (Сиал-профиль)
| Стеклоизделия | Ларта (бывшие Гардиан, Пилкинтгон) (Ларта Гласс Сервисис) |  | AGC (Эй Джи Си Флэт Гласс) | Салават (Салаватстекло)
Note on D5: Мальгина Анна Юрьевна: ЭС обновлено
Note on D24: Мальгина Анна Юрьевна: СсиА обновлено
Note on D133: Мальгина Анна Юрьевна: дабвлен Ридан по некоторым позициям в последний вариант
Note on D179: Мальгина Анна Юрьевна: ОВИК - существенные замены по приоритетным позициям
Note on D180: Мальгина Анна Юрьевна: Первое в списке - оптимальный вариант с учетом класса объекта и стоимости оборудования, далее аналоги по убывающей
Note on D219: Мальгина Анна Юрьевна: Существенные замены по ТХ